СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПЕЧЕНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.02  2006 года   №  3

Об утверждении  норм водопотребления

на хозяйственно- питьевые нужды насе-

ления в жилищном фонде, общественных

и административных зданий и  других

водопользователей Печенковское

сельское поселение из водопроводной

сети

Рассмотрев  предложения  Главы муниципального образования Печенковское сельское поселение В.Л.Сидорова, «Об утверждении  норм водопотребления  на хозяйственно- питьевые нужды населения в жилищном фонде, общественных и административных зданий и  других водопользователей Печенковское  сельское поселение» Совет депутатов Печенковского сельского поселения

РЕШИЛ:

1.Утвердить нормы водопотребления на хозяйственно- питьевые нужды населения в жилищном фонде, общественных и административных зданий и  других  водопользователей Печенковского сельского поселения, согласно приложению №1

4.  Данное  решение вступает в силу с числа следующего месяца,  после официального  опубликования в газете «Велижская новь».

Глава муниципального образования

Печенковское сельское поселение                                      В.Л.Сидоров

Приложение №1

к решению  Совета  депутатов Печенковского

Сельского поселения от 28.02.2006 №3

НОРМЫ   ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ

на хозяйственно- питьевые нужды населения в жилищном фонде, общественных

и административных зданий и  других  водопользователей Печенковского

сельского  поселения на 2006 год

| № | Потребитель и вид расхода | Ед. измерения | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- |
| I Жилой фонд / литров в сутки на 1 человека |
| 1 | Жилые здания с водопроводом, подключенные к централизованной системе водоотведения без ванн | 1 | 100 |
| 2 | Жилые дома не подключенные к централизованной системе водоотведения : - при пользовании уличным водоразборными колонками | 1 1 | 60 35 |
| II Общественные здания |
| 1 | Продовольственные магазины (при пользовании водозаборными уличными колонками) | 1 раб.место | 15 |
| 2 | Учебные заведения и общественные школы на 1 учащегося и 1 лицо преподавательского персонала на 6-ти часовую смену | 1 учащийся. 1 преподаватель | 20 20 |
| III Административные здания |
| 1 | Административные здания(учреждения, организации, конторы, управления и др.) при пользовании уличными колонками | 1 работающий | 5 |
| IV Прочие |
| 1 | На поливку приусадебных участков (краткость полива 1 раз в неделю, поливочный сезон с 15 мая по 15 августа) | 1 кв.м 1 полива | 12 руб.за сезон |
| 2 | При поливе непосредственно из системы водопровода с вводом на огород | 1 кв.м 1 полива | 4,5 л/кв.м |
| 3 | При пользовании для полива из колонки | 1 кв.м 1 полива | 3 л/кв.м |
| 4 | На водопой КРС и лошади - то же мелкого рогатого скота - то же свинья | 1 голова 1 голова 1 голова | 60 15 35 |